АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРГОМЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.03.2023                                № 29

д. Ботово

| О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.02.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности жилых и общественных зданий,

Администрация Яргомжского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Администрации Яргомжского сельского поселения.

2. Руководителям  организаций, в ведении которых находятся жилые и общественные здания, находящихся в муниципальной собственности (далее - здания):

2.1 Постоянно следить за исправностью и работоспособностью средств пожарной автоматики, находящихся в зданиях (пожарные сигнализации, установки пожаротушения), в случае обнаружения неисправности или неработоспособности немедленно организовать работу по их устранению с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, согласно заключенному договору на обслуживание;

2.2 Регулярно контролировать укомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными кранами, пожарными щитами; следить за их исправностью и работоспособностью;

2.3. На каждом объекте определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

2.4. Организовать систематическую работу по обучению рабочих и служащих, предприятий и организаций мерам пожарной безопасности.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Яргомж», а также размещению на официальном сайте Яргомжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  поселения                                                  О.А. Каргичева

Утвержден

постановлением Администрации

Яргомжского сельского поселения

от 17.03.2023 № 29

Порядок содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Администрации Яргомжского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Администрации Яргомжского сельского поселения (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.2. Настоящий Порядок определяет:

а) порядок проведения анализа состояния средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

б) порядок оснащения муниципальных предприятий и учреждений первичными средствами пожарной безопасности;

в) порядок проведения контроля за состоянием противопожарных систем, противопожарного оборудования и инвентаря, огнезащитной обработки деревянных конструкций в жилых и общественных зданиях, находящихся в муниципальной собственности Администрации Яргомжского сельского поселения (далее – сельское поселение).

2. Порядок проведения анализа состояния средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Порядок проведения анализа состояния средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, проводится посредством плановых проверок.

2.2. Предметом плановой проверки является соблюдение установленных действующим законодательством требований состояния средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

2.3. Специалист Администрации сельского поселения, отвечающий за пожарную безопасность, до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверки, составляется ежегодный план-график проведения плановых проверок содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, который утверждается постановлением администрации сельского поселения.

2.4. Специалист Администрации сельского поселения, отвечающий за пожарную безопасность, для проведения плановых проверок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверки, осуществляет подготовку и представляет на утверждение главе Администрации постановление администрации сельского поселения об утверждении плана-графика и о создании комиссии по проведению плановых проверок по исследованию содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения.

2.5. Основанием для включения жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, в ежегодный план-график проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.

2.6. В планах-графиках проведения плановых проверок указываются:

а) перечень жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

в) дата и сроки проведения каждой плановой проверки.

2.7. По результатам проверок членами комиссии составляется акт в двух экземплярах.

В акте проверки отражаются:

а) дата, время, и место проведения проверки;

б) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, установленных действующим законодательством, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

в) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

Один из экземпляров акта проверки вручается:

а) руководителю организации, имеющей в хозяйственном ведении или оперативном подчинении общественные здания, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения;

в) специалисту Администрации, отвечающему за пожарную безопасность.

3. Порядок оснащения муниципальных предприятий и учреждений первичными средствами пожарной безопасности

3.1. Оснащение первичными средствами обеспечения пожарной безопасности муниципальными учреждениями осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).